# POLÍTICA DE SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL DE {{ cliente.razon_social | upper }}

Documento {{ proyecto.codigo_documento_base }}-123 — Versión {{ proyecto.version_actual }}

## 1. OBJETO

Establecer los principios y requisitos aplicables a la protección física de las instalaciones, equipos e infraestructuras que albergan los sistemas de información comprendidos en el alcance del SGSI de {{ cliente.razon_social }}, en cumplimiento de las medidas mp.if.1 (Áreas separadas y con control de acceso), mp.if.2 (Identificación de las personas), mp.if.3 (Acondicionamiento de los locales), mp.if.4 (Energía eléctrica), mp.if.5 (Protección frente a incendios), mp.if.6 (Protección frente a inundaciones) y mp.if.7 (Registro de entrada y salida de equipamiento) del Anexo II del Real Decreto 311/2022.

## 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Política se aplica a todas las instalaciones físicas que albergan elementos del sistema comprendidos en el alcance del SGSI:

{% for sede in cliente.sedes %} - {{ sede.nombre }} — {{ sede.direccion }} {% endfor %}

## 3. ZONAS DE SEGURIDAD

Las instalaciones se organizarán en zonas de seguridad concéntricas, con control de acceso progresivamente más restrictivo:

### 3.1 Zona pública

Áreas accesibles sin restricción: recepción, salas de reuniones externas, zonas comunes del edificio.

### 3.2 Zona controlada

Áreas de oficina restringidas al personal de la Entidad y a visitantes acompañados. Requieren identificación y registro.

### 3.3 Zona restringida

Áreas que albergan equipos de red, servidores, cabinas de comunicaciones o información clasificada como CONFIDENCIAL. Acceso limitado a personal autorizado con necesidad de saber.

### 3.4 Zona crítica

Centro de proceso de datos (CPD) o sala de servidores, si existe en las instalaciones de la Entidad. Acceso limitado al personal técnico expresamente autorizado, con registro individual de entradas y salidas.

## 4. CONTROL DE ACCESO FÍSICO [mp.if.1, mp.if.2]

- Las zonas restringidas y críticas dispondrán de mecanismos de control de acceso (tarjeta magnética, biométrico u otros) que registren la identidad de cada persona que accede, la fecha y hora.

- Los visitantes a zonas controladas o superiores serán identificados, registrados y acompañados durante toda su visita.

- Las llaves, tarjetas y códigos de acceso se gestionarán mediante inventario controlado por el Responsable del Sistema, con procedimiento de entrega, devolución y desactivación al cese.

## 5. ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES [mp.if.3]

Las salas que alberguen equipos críticos dispondrán de:

- Sistema de climatización que mantenga temperatura y humedad dentro de los rangos operativos recomendados por los fabricantes de los equipos.

- Suelo técnico o canalización adecuada para el tendido ordenado de cableado.

- Aislamiento acústico y visual suficiente para evitar la observación no autorizada.

## 6. SUMINISTRO ELÉCTRICO [mp.if.4]

{% if proyecto.categoria_ens in [“MEDIA”, “ALTA”] %} Los equipos críticos dispondrán de:

- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) con autonomía suficiente para un apagado ordenado (mínimo 15 minutos para categoría MEDIA, 30 minutos para categoría ALTA).

- Protección frente a sobretensiones y transitorios eléctricos.

- Grupo electrógeno o acuerdo contractual con proveedor de energía alternativo para las zonas críticas, cuando la categoría sea ALTA. {% else %} Los equipos que soporten servicios incluidos en el alcance dispondrán de protección frente a sobretensiones y, deseablemente, de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) para un apagado ordenado. {% endif %}

## 7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS [mp.if.5]

Las instalaciones cumplirán con la normativa de protección contra incendios aplicable (CTE, RIPCI) y, adicionalmente:

- Las zonas restringidas y críticas dispondrán de sistemas de detección automática de incendios.

- Se dispondrá de extintores adecuados (CO₂ o agente limpio en zonas con equipos electrónicos) correctamente señalizados y revisados periódicamente.

- Se prohíbe fumar y almacenar materiales inflamables en las zonas restringidas y críticas.

## 8. PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES [mp.if.6]

- Los equipos críticos se instalarán, siempre que sea posible, en ubicaciones no susceptibles de inundación (evitar sótanos y plantas bajas en zonas de riesgo).

- Se instalarán sensores de agua en las salas que alberguen equipos críticos.

- El cableado de red y de alimentación se tenderá por canalizaciones elevadas respecto al suelo.

## 9. REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPAMIENTO [mp.if.7]

Toda entrada o salida de equipamiento (servidores, dispositivos de almacenamiento, cintas de backup, soportes extraíbles) de las zonas restringidas y críticas se registrará, indicando:

- Descripción del equipo y número de serie.

- Persona que lo introduce o retira y motivo.

- Fecha y hora.

- Autorización del Responsable del Sistema.

## 10. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Las instalaciones y sus sistemas de protección (climatización, SAI, detección de incendios, control de accesos) serán objeto de mantenimiento preventivo periódico conforme a los contratos de mantenimiento suscritos y a la normativa técnica aplicable.

## 11. APROBACIÓN, REVISIÓN Y VIGENCIA

Aprobada por {{ cliente.organo_aprobador_politicas }} el {{ proyecto.fecha_aprobacion_inicial }}. Revisión anual y siempre que se produzcan cambios en las instalaciones.

Documento {{ proyecto.codigo_documento_base }}-123 — Versión {{ proyecto.version_actual }} — Clasificación: INTERNA